от 09 октября 2014 года

№ ВН-02-28/5229

О режимах работы гидроузлов Волжско-Камского каскада

В соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (заседание от 09.10.2014), с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей, установить на период с 11.10.2014 по 20.10.2014 года включительно, следующие режимы работы гидроузлов каскада:

| Шекснинского - | с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе гидроузла в пределах отметок 112,7-113,0 м БС; |
| --- | --- |
| Иваньковского - | с суммарной отдачей водохранилища 70-90 куб.м/с (сброс воды в нижний бьеф + забор в Канал им. Москвы); |
| Угличского - | с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе гидроузла в пределах отметок 112,7-113,0 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений; |
| Рыбинского- | в режиме обеспечения установленного режима работы Нижегородского гидроузла; |
| Нижегородского - | средними сбросными расходами 920-940 куб.м/с, с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе гидроузла на отметках 83,2 ±0,2 м, без учета сгонно-нагонных ветровых явлений, с поддержанием уровня воды в нижнем бьефе не ниже отметки 66,45 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений, с учетом регламента составления диспетчерских графиков нагрузки, по согласованному с Росморречфлотом графику; |
| Чебоксарского- | в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 63,0-63,3 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений; |
| Камского - | средними сбросными расходами 1500-1600 куб.м/с; |
| Воткинского - | средними сбросными расходами 1300-1360 куб.м/с; |
| Нижнекамского - | в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 63,3±0,2 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений; |
| Жигулевского - | средними сбросными расходами 4850±100 куб.м/с; |
| Саратовского - | в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5 - 28,0 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений; |
| Волгоградского - | средними сбросными расходами 4850±50 куб.м/с |

Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся  гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.

В.А. Никаноров