от 18 марта 2014 года

№ ВН-02-28/1236

О режимах работы гидроузлов Волжско-Камского каскада

В соответствии с рекомендациями Межведомственной оперативной группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (заседание от 18.03.2014), с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей, установить на период с 21.03.2014 по 10.04.2014 года включительно, следующие режимы работы гидроузлов каскада:

| Шекснинского- | в режиме сработки оз. Белое к 01.04.2014 до отметок 112,45 - 112,5 м, с дальнейшим их поддержанием; |
| --- | --- |
| Иваньковского- | сбросными расходами 250-300 куб.м/с с наполнением водохранилища при указанных сбросах; в случае достижения уровнем воды отметки НПУ - 124,0 м, переход на работу с транзитным пропуском воды через гидроузел с поддержанием отметки 124,0 ± 0,1 м; |
| Угличского - | сбросными расходами 400-700 куб.м/с с наполнением водохранилища до достижения уровнем воды отметки НПУ 113,0 м, с дальнейшим переходом на работу с транзитным пропуском воды через гидроузел с поддержанием отметки 113,0 ± 0,1 м без учета сгонно-нагонных ветровых явлений; |
| Рыбинского- | средними за период сбросными расходами: с 21.03.2014 по 25.03.2014 - 500 ± 100 куб.м/с, с 26.03.2014 по 10.04.2014 - 50- 100 куб.м/с, |
| Нижегородского - | средними сбросными расходами 1300-1500 куб.м/с; |
| Чебоксарского- | в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,8-63,3 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений; |
| Камского - | средними за период сбросными расходами - 1200 – 1400 куб.м/с; |
| Воткинского - | средними за период сбросными расходами 1600- 1800 куб.м/с; |
| Нижнекамского - | в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,7-63,1 м БС без учета сгонно-нагонных ветровых явлений; |
| Жигулевского - | средними за период сбросными расходами: с 21.03.2014 по 31.03.2014 - 6400 ± 100 куб.м/с, с 01.04.2014 по 10.04.2014 - 6000 ± 100 куб.м/с, |
| Саратовского - | в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5 - 28,2 м БС без учета сгонно- нагонных ветровых явлений; |
| Волгоградского - | - средними за период сбросными расходами 7200 ± 100 куб.м/с. |