# Инвентаризация и обследование гидротехнических сооружений проводятся с целью определения их количества, фактического состояния и на основании полученных данных проведения анализа о безопасности данных сооружений.

За период первичной инвентаризации 1997 – 2002 гг. было установлено, что на территории бассейна Верхней Волги расположено 4388 водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений (табл. 1).

Большинство сооружений имеют срок

эксплуатации 20-25 лет, часть из них построены, без разработки проектно-сметной документации. Большая часть ГТС относится к 4 классу капитальности.

По назначению гидротехнические сооружения подразделяются:

- для создания водохранилищ и прудов

- 4109 единиц;

- для накопления стоков и жидких отходов - 88 единиц;

- для защиты территории от подтопления - 18 единиц;

- прочие сооружения - 173 единиц.

В 2005 г. продолжены обследования гидротехнических сооружений с целью определения их текущего состояния. В результате проводимой инвентаризации и обследований водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений проведена оценка состояния ГТС:

- сооружения, находящиеся в удовлетворительном состоянии - 2119 единиц;

- сооружения, требующие ремонта - 1592 единиц;

- сооружения, находящиеся в предаварийном состоянии - 306 единиц;

аварийные сооружения - 371 единиц;

- сооружения, представляющие потенциальную опасность - 494 единиц.

Общее количество обследуемых гидротехнических сооружений по заключенным государственным контрактам в 2005 составило 359 единиц на сумму 2000 тысяч рублей (выполнение работ в течение октября-ноября в соответствии с контрактом), что на 27 единиц меньше по отношению к 2004 г.

Уменьшение количества обследуемых ГТС, прежде всего, связано с переводом функций по надзору за безопасностью ГТС органам Росприроднадзора.

В 2005 г. Верхне-Волжское БВУ осуществляло обследование гидротехнических соружений лишь с привлечением сторонних организаций.

Таблица 1

Обследования гидротехнических сооружений в 2005 г.

| Наименование работ | Исполнитель работ | Стоимость работ по государственному контракту |
| --- | --- | --- |
| Обследование гидротехнических сооружений по Ярославской области | Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Ярославской области, филиал ФГУП "Геоцентр-Москва", ГК № 3/2005 от 26 апреля 2005 г. | 200,000 |
| Обследование гидротехнических сооружений по Костромской области | ФГУП "Геоцентр-Москва", ф-л ТЦ ГМГС и ВО "Костромагеомониторинг; ГК № 48/2005 от 29.06.05г | 499,576 |
| Обследование гидротехнических сооружений по Нижегородской области | ОАО "Нижегородмелиоративная партия"; ГК № 41/2005 от 28.06.05г. | 604,500 |
|  | ПК институт «Нижегородагроводпроект»; ГК № 62/2005 от 29.08.05г. | 195,500 |
| Обследование гидротехнических сооружений по Чувашской Республике | ЗАО "Проектный институт "Чувашгипроводхоз"; ГК № 54/2005 от 18.07.05г. | 500,000 |

На территории бассейна Верхней Волги по состоянию на сентябрь 2005 г. находится 31 единица бесхозяйных сооружений.

Верхне-Волжским БВУ совместно с органами Росприроднадзора и главами муниципальных образований проводится активная работа по определению собственников бесхозяйных ГТС, в соответствии с действующим законодательством.

Таблица 2

Состояние объектов водохозяйственных систем и сооружений

в зоне деятельности Верхне-Волжского ВБВУ

| № п/п | Наименование Республик и областей где находятся ГТС | Общее количество ГТС | Количество ГТС прошедших инвентаризацию | ГТС включе-ны в Россий-ский регистр | В ходе инвентаризации было выявлено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Состояние гидротехнических сооружений |  |  |
|  |  |  |  | Удовлетво-рительное | Требует ремонта | Пред-ава-рийное | Ава-рий-ное |  | Бесхоз-ные ГТС | Потенциально опасные ГТС | Подлежат деклариро-ванию безопаснос-ти |
| 1 | Ярославская область | 38 | 38 | 5 | 27 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | Костромская область | 80 | 80 | 68 | 9 | 2 | 1 | 10 | - | 7 | 2 |
| 3 | Ивановская область | 108 | 108 | 69 | 26 | 13 | - | 18 | 12 | 22 | 22 |
| 4 | Владимирская область | 147 | 147 | 75 | 61 | 5 | 6 | 82 | 12 | 13 | 13 |
| 5 | Нижегородская область | 1351 | 1351 | 940 | 90 | 224 | 97 | 408 | - | 197 | 101 |
| 6 | Республика Чувашия | 1069 | 1069 | 198 | 857 | 12 | 2 | - | - | 99 | 99 |
| 7 | Республика Марий Эл | 189 | 189 | 125 | 38 | 26 | - | 1 | - | 8 | 4 |
| 8 | Республика Мордовия | 155 | 155 | 41 | 72 | 20 | 22 | 16 | 2 | 46 | 52 |
| 9 | Пензенская область | 1251 | 1251 | 598 | 412 | - | 241 | 1 |  | 101 | 101 |
| 10 | ИТОГО по ВВБВУ | 4388 | 4388 | 2119 | 1592 | 306 | 371 | 538 | 31 | 494 | 400 |

В ведении Росводресурсов в зоне ответственности Верхне-Волжского БВУ, в оперативном управлении подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов федеральных государственных учреждений находятся 14 комплексов гидротехнических сооружений, из которых 58% расположены в Нижегородской области. В 2005 г. были проведены обследования всех сооружений, находящихся в ведении Росводресурсов.

В результате обследований было выявлено, что на части комплексов инженерных защит требуется проведение следующих ремонтных работ в частности:

- текущие и эксплуатационные мероприятия на гидротехнических сооружениях;

- текущий и капитальный ремонты служебных дорог;

- расчистка водоподводящих каналов;

- текущий и капитальный ремонты электро- и силового оборудования насосных станций.

Результаты мониторинга сооружений, подведомственных Росводресурсам показали, что все ГТС находятся в удовлетворительном состоянии.

Аналогичные мероприятия проводились и в 2004 году.

Основной целью разработки деклараций безопасности ГТС, находящихся в ведении Росводресурсов, является обеспечение их безопасной эксплуатации и как следствие предотвращение возникновения чрезвы-чайных ситуаций.

На территории деятельности Верхне-Волжского БВУ насчитывается 14 комплексов гидротехнических сооружений, подведомственных Федеральному агентству водных ресурсов.

По состоянию на 01.01.2006 г. из 14 комплексов гидротехнических сооружений, подлежащих декларированию безопасности:

- разработаны декларации безопасности ГТС - по 12 сооружениям, из них утверждены по 3 сооружениям;

- по 2 сооружениям декларации безопасности не разработаны, так как данные объекты еще не сданы полностью в эксплуатацию.

За отчетный период 2005 г. Верхне - Волжским БВУ совместно с ГФУ инженерных защит осуществлены мероприятия по разработке деклараций безопасности ГТС по инженерной защите   г. Лыскова и инженерной защите Макарьево-Желтоводского монастыря. Планируется повторная разработка декларации безопасности ГТС Сурского гидроузла - балансодержатель ФГУ «Сурский гидроузел». Таким образом, в 2005 году по сравнению с 2004 годом количество сооружений с разработанными декларациями безопасности увеличилось на 2 единицы.

В 2006 г. планируется разработка декларации безопасности берегоукрепления Рыбинского водохранилища на участке село Золоторучье Угличского муниципального образования.

В связи с тем, что часть инженерных защит Чебоксарского водохранилища  не достроена и не передана на баланс эксплуатирующей организации, декларирование безопасности ГТС инженерной защиты Великовской сельхознизины, будет запланировано после постановки на баланс ГФУ по обеспечению инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области гидротехнических сооружений (каналов, насосных станций и т.д.).

Таблица 3

ГТС, находящиеся в ведении Росводресурсов в зоне ответственности Верхне-Волжского БВУ

| № п/п | Наименование ГТС | Субъект РФ | Собственник (балансодержатель) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Берегоукрепление Рыбинского водохранилища на уч. С. Золоторучье Угличского МО | Ярославская область | ФГУ «УЭ Угличского водохранилища» |
| 2 | Инженерная защита Костромской низины | Костромская область | ФГУ «Защитные сооружения Костромской низины» |
| 3 | Тезянская шлюзованная система | Ивановская область | ФГУ «Верхне-Волжскводхоз» |
| 4 | Инженерная защита с. Михайловское | Нижегородская область | ГФУ по обеспечению инженерных защит от Чебоксарского водохранилища по Нижегородской области |
| 5 | Инженерная защита Фокинской сельхознизины |  |  |
| 6 | Инженерная защита Курмышской сельхознизины |  |  |
| 7 | Инженерная защита г. Лысково |  |  |
| 8 | Инженерная защита Лысковской сельхознизины |  |  |
| 9 | Инженерная защиты Великовской сельхознизины |  |  |
| 10 | Инженерная защита Макарьево- Желтоводского монастыря |  |  |
| 11 | Инженерная защита г. Козьмодемьянска | Республика Марий Эл | ГФУ по обеспечению инженерных защит от Чебоксарского водохранилища по Республике Марий Эл |
| 12 | Инженерная защита п. Юрино |  |  |
| 13 | Инженерная защита Юринской сельхознизины |  |  |
| 14 | Сурский гидроузел | Пензенская область | ФГУ «Сурский гидроузел» |

В соответствии с  Постановлением Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 23 мая 1998 г. №490» от 18.04.2005 г. №234 полномочия по внесению в Российский регистр ГТС гидротехнических сооружений переданы органам Росприроднадзора, за бассейновыми управлением осталось только ведение Российского регистра ГТС.

Основной целью ведения РРГТС является оценка текущего состояния гидротехнических сооружений, анализ изменения состояния по сравнению с предыдущим годом, принятие управленческих решений в случае ухудшения технического состояния на ГТС.

По состоянию на 2004 г. в Российский регистр ГТС Верхне-Волжским БВУ внесено 538 сооружений, по состоянию на 2005 г. количество внесенных ГТС в бассейне Верхней Волги не изменилось.

Для внесения в Российский Регистр ГТС в 2005 г. органами Росприроднадзора по результатам обследований специализирован-ными организациями Верхне-Волжским БВУ подготовлены материалы по 359 сооружениям.

Между тем, в ходе работы с программой по ведению Российского регистра гидротехнических сооружений был выявлен ряд недостатков в области технических возможностей программы:

- не представляется возможным произвести отбор ГТС по объему водных объектов, их площади, состоянию ГТС;

- не возможно производить конвертацию данных программы  в другие источники (за исключением Microsoft Word).

- не предусмотрены наглядные показатели характеристик гидротехнических сооружений (графики, диаграммы).

Для проведения оперативного анализа и принятия управленческих решений в области безопасности ГТС необходимо произвести доработку программы в соответствии с вышеуказанными недостатками.