Фирмам-поставщикам

Извещение о проведении запроса

котировочных заявок (запрос котировок) № 20

о ценах на текущий ремонт помещения

26 сентября 2006 г.

Уважаемые господа!

- Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, 603001, г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д. 38, e-mail: vvbvu@kis.ru (далее – «Заказчик»); приглашает всех заинтересованных лиц к участию в размещении заказа путем запроса ценовых котировок на право заключения государственного контракта на текущий ремонт помещения для нужд отдела водных ресурсов по Республике Мордовия Верхне-Волжского БВУ.

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет

- Просим сообщить Ваши цены в соответствии со следующим заказом:

текущий ремонт  кабинетов  17 комната  - площадь 19,4 кв.м., 16 комната  – 33,2 кв.м.

| № поз. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во механиза-торов | по проектным данным |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0.185 |
| 2. | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0.1922 |
| 3. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0.08 |
| 4. | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0.1922 |
| 5. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.1922 |
| 6. | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.185 |
| 7. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.013 |
| 8. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0441 |
| 9. | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м2 | 0.0441 |
| 10. | Монтаж оконных блоков из ПВХ | 100 м2 | 0.0441 |
| 11. | Устройство подвесного потолка Армстронг | 100 м2 | 0.1922 |
| 12. | Подвесной потолок Армстронг | м2 | 19.8 |
| 14. | Установка шпонированных блоков в дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 15. | Установка дверных петель | 100 шт. | 0.02 |
| 16. | Установка ручки-защелки | 100 шт. | 0.01 |
| 17. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.49 |
| 18. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.035 |
| 19. | Огрунтовка стен и откоса | 100 м2 | 0.525 |
| 20. | Шпатлевка стен и откосов | 100 м2 | 0.525 |
| 21. | Вторая огрунтовка стен | 100 м2 | 0,49 |
| 22. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.49 |
| 24. | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.02 |
| 25. | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0.021 |
| 27. | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0.3114 |
| 28. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0.11 |
| 29. | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0.3114 |
| 30. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.3114 |
| 31. | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.23 |
| 32. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.016 |
| 33. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1323 |
| 34. | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м2 | 0.1323 |
| 35. | Монтаж оконных блоков из ПВХ | 100 м2 | 0.1323 |
| 36. | Устройство подвесного потолка Армстронг | 100 м2 | 0.3114 |
| 37. | Подвесной потолок Армстронг | м2 | 32.1 |
| 38. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.018 |
| 39. | Установка шпонированных блоков в дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 40. | Установка дверных петель | 100 шт. | 0.02 |
| 41. | Установка ручки-защелки | 100 шт. | 0.01 |
| 42. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.42 |
| 43. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.085 |
| 44. | Огрунтовка стен и откоса | 100 м2 | 0.505 |
| 45. | Шпатлевка стен и откосов | 100 м2 | 0.505 |
| 47. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.42 |
| 48. | Окраска откосов акриловыми красками | 100 м2 | 0.085 |
| 49. | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0.063 |
| 50. | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.04 |
| 51. | Покрытие масляными лаками шкафа за 2 раза | 100 м2 | 0.12 |

  - В указываемую Вами цену товара должны быть включены все обязательные платежи, в том числе НДС, расходы на приобретение материалов, стоимость доставки, погрузки и разгрузки

  - Цены на все позиции должны быть указанны в рублях. Указание цен в другой валюте будет служить основанием для отклонения Вашего предложения.

  - Максимальная общая цена не должна превышать 246000 (Двести сорок шесть тысяч руб.) руб.

- Место выполнения работ: город Саранск, ул.Степана Разина 17-а

- Сроки выполнения работ: октябрь-ноябрь 2006 года

- Оценка заявок:

  - Заявки признаются соответствующими требованиям если они содержат документы, указанные в п. 7.4 и эти документы подтверждают/соответствуют требованиям, указанным в п.п. 3, 7.4 и 7.5

  - При оценке принимается во внимание общая цена работ.

- Оформление и представление заявки:

  - Форма подаваемой котировочной заявки: см. приложение 1.

  - Заявка должна быть передана курьером или заказным почтовым отправлением по адресу: 603001, г. Нижний Новгород, ул.Рождественская, д. 38 Верхне-Волжское БВУ. Заявки принимаются в указанные сроки с 800 ч. до 1700 ч. ежедневно, кроме субботы и воскресения.

  - Срок подачи котировочных заявок: 27 сентября 2006 г. до 2 октября  2006 г., 1700 ч.;

  - Ваша заявка должна включать:

котировочную заявку по форме, указанной в приложении 1, скрепленную подписью уполномоченного на то лица и печатью, лицензию на выполнение работ, сметный расчет на выполнение работ;

  - Ваша заявка должна действовать в течение 20 дней по истечении срока, установленного для предоставления заявок (п. 7.3).

- Условия оплаты:

  - Оплата производится в российских рублях.

  - Оплата осуществляется по безналичному расчету в объеме 30% аванс, оставшаяся часть – после исполнения контракта в течение десяти дней после подписания акта сдачи-приемки работ.

- Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного контракта: не позднее двух дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок (т.е. выявления победителя).

Заявки не соответствующие требованиям данного извещения отклоняются!

Любой участник размещения заказа, вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается!

Извещение содержит 2 стр. и Приложение 1.

Руководитель 							В.С. Дементьев

Приложение 1.

# Котировочная заявка

на текущий ремонт помещения

извещение №20 от 26 сентября 2006 г.

«____»___________200__г.

№____________________

Заказчик: Верхне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов проводит закупку товара путем запроса котировок, в соответствии с главой 4 п. 2 ст. 42 ФЗ-94.

От кого: ____________________________________________________________________________.                                                                                       наименование, место нахождения, банковские реквизиты участника размещения заказа

Место выполнения работ: город Саранск, ул.Степана Разина 17-а

Сроки выполнения работ  октябрь-ноябрь 2006 года.

текущий ремонт  кабинетов  17 комната  - площадь 19,4 кв.м., 16 комната  – 33,2 кв.м.

| № поз. | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во механиза-торов | по проектным данным |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка плинтусов деревянных | 100 м | 0.185 |
| 2. | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0.1922 |
| 3. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0.08 |
| 4. | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0.1922 |
| 5. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.1922 |
| 6. | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.185 |
| 7. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.013 |
| 8. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.0441 |
| 9. | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м2 | 0.0441 |
| 10. | Монтаж оконных блоков из ПВХ | 100 м2 | 0.0441 |
| 11. | Устройство подвесного потолка Армстронг | 100 м2 | 0.1922 |
| 12. | Подвесной потолок Армстронг | м2 | 19.8 |
| 14. | Установка шпонированных блоков в дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 15. | Установка дверных петель | 100 шт. | 0.02 |
| 16. | Установка ручки-защелки | 100 шт. | 0.01 |
| 17. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.49 |
| 18. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.035 |
| 19. | Огрунтовка стен и откоса | 100 м2 | 0.525 |
| 20. | Шпатлевка стен и откосов | 100 м2 | 0.525 |
| 21. | Вторая огрунтовка стен | 100 м2 | 0,49 |
| 22. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.49 |
| 24. | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.02 |
| 25. | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0.021 |
| 27. | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 | 0.3114 |
| 28. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 1,0 м2 | 100 шт. | 0.11 |
| 29. | Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 | 0.3114 |
| 30. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.3114 |
| 31. | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.23 |
| 32. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.016 |
| 33. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.1323 |
| 34. | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м2 | 0.1323 |
| 35. | Монтаж оконных блоков из ПВХ | 100 м2 | 0.1323 |
| 36. | Устройство подвесного потолка Армстронг | 100 м2 | 0.3114 |
| 37. | Подвесной потолок Армстронг | м2 | 32.1 |
| 38. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0.018 |
| 39. | Установка шпонированных блоков в дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |
| 40. | Установка дверных петель | 100 шт. | 0.02 |
| 41. | Установка ручки-защелки | 100 шт. | 0.01 |
| 42. | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 | 0.42 |
| 43. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | 0.085 |
| 44. | Огрунтовка стен и откоса | 100 м2 | 0.505 |
| 45. | Шпатлевка стен и откосов | 100 м2 | 0.505 |
| 47. | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными | 100 м2 | 0.42 |
| 48. | Окраска откосов акриловыми красками | 100 м2 | 0.085 |
| 49. | Смена обделок из листовой стали отливов | 100 м | 0.063 |
| 50. | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.04 |
| 51. | Покрытие масляными лаками шкафа за 2 раза | 100 м2 | 0.12 |

Цена работ ____________________________________________________в том числе НДС, с приложением сметного расчета подтверждающего цену работ, подписанного уполномоченным лицом организации – участника.

Условия оплаты выполнения работ _____________________________________.

Гарантийные сроки на выполнение работы, предоставляемые организацией – участником  два месяца.

* В цену включены все необходимые платежи, включая НДС, стоимость материалов, доставки, погрузки и разгрузки согласно требованиям извещения.

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен выполнить работу в срок указанный в извещении, согласны с имеющимся в извещении порядком оплаты и способом доставки.

Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Подпись 																												МП